## NoiDungYeuCauBaoGia
NOIDUNGYEUCAUBAOGIA
CĐT điền thông tin STT từ 1 trở đi. Ví dụ: 1, 2, 3,… | CĐT điền thông tin về Hàng hóa/dịch vụ cụ thể. Ví dụ: Thiết bị A, Thiết bị B, Vận chuyển; Lắp đặt;... | Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Tối đa 4 số thập phân sau dấu '.' Ví dụ: 2.5992 | CĐT điền thông tin Đơn vị tính Ví dụ: Cái; Chiếc; Lần... | CĐT điền thông tin mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cho hàng hóa/dịch vụ | CĐT điền thông tin địa điểm thực hiện giao hàng/địa điểm thực hiện dịch vụ. | CĐT điền thông tin | CĐT điền thông tin
STT | Danh mục hàng hóa/dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa/dịch vụ | Địa điểm thực hiện | Quy cách | Ghi chú
1 | Bình dẫn lưu màng phổi có nắp và vòi | 5 | cái | Dung tích >=1 lít. Chất liệu bình: Thủy tinh, xuất xứ bình: G7. Chất liệu nắp: nhựa. Chất liệu vòi: inox Có thể hấp ở nhiệt độ cao và tái sử dụng được. | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
2 | Bình định mức 1000mL | 12 | cái | Bình định mức 1000mL (Bình định mức chính xác) | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
3 | Bình làm ẩm oxy | 40 | cái | Bình làm ẩm oxy dùng để làm ẩm khí thở trước khi đưa vào đường thở của bệnh nhân. dùng để cứu hộ, điều trị bệnh thiếu oxy. Bình làm ẩm có thể làm sạch bằng cách khử trùng ở nhiệt độ cao. | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
4 | Bình tam giác thủy tinh 2500mL | 2 | cái | Bình tam giác thủy tinh 2500mL | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
5 | Bộ đặt nội khí quản 4 lưỡi, người lớn | 4 | Bộ | - Bộ đặt nội khí quản 4 lưỡi, dùng cho người lớn. - Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi. - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 134 độ C trong vòng 5 phút. - Lưỡi làm bằng thép không rỉ bề mặt được đánh bóng, dễ lau chùi. | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
6 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | 15 | Bộ | Bộ dụng cụ tiểu phẩu 8 món. | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
7 | Bộ xét nghiệm định tính các loại vi khuẩn lao không điển hình | 192 | test | Xét nghiệm in vitro định tính để xác định các loài mycobacterial ngoại lao từ vật liệu nuôi cấy. | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
8 | Bộ xét nghiệm định tính phức hợp M. Tuberculosis (lao) và NTM (ngoài lao) | 192 | test | Xét nghiệm in vitro định tính để xác định phức hợp lao Mycobacterium tuberculosis cũng như các loại mycobacteria ngoại lao từ vật liệu nuôi cấy. | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
9 | Bóng đèn cực tím 1,2 mét | 10 | cái | Đèn cực tím tiệt khuẩn để khử trùng không khí và vi khuẩn, dài 1,2 mét | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
10 | Buồng đếm neubauer | 1 | cái | Buồng đếm hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
11 | Cáp đo huyết áp xâm nhập IBP | 20 | cái | Dây cáp đo huyết áp xâm nhập IBP. Tương thích với monitor Nihon Kohden BSM 3562 (hoặc tương đương). Cấu hình: 01 đầu dây gắn vào máy, đầu còn lại gắn vào cảm biến đo IBP. Đầu kết nối chuẩn BD/ Medex abbott, UTAH. | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
12 | Cây treo dịch truyền inox 304 | 50 | Cái | Cây treo dịch truyền bằng inox SUS 304, có thể điều chỉnh chiều cao. Chân có bánh xe dễ di chuyển. | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
13 | Chai thủy tinh 500mL | 5 | cái | Chai thủy tinh 500mL đựng hóa chất có nắp vặn, trong suốt, thành dầy, chịu nhiệt độ hấp ước 121 độ/30 phút | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
14 | Chloramin B | 50 | kg | Sử dụng để diệt khuẩn bề mặt, xử lý nước. Có chứa khoảng 25% là clo hoạt tính. | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
15 | Chlorine 70 | 400 | kg | Công thức hoá học: Ca(ClO)2 Hàm lượng: khoảng 70% clorine hoạt tính Dùng để khử trùng, tiệt khuẩn, xử lý nước. | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
16 | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae | 1 | Bộ | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
17 | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Neisseria meningitidis serogroup B | 1 | Bộ | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Neisseria meningitidis serogroup B | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
18 | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Pseudomonas aeruginosa | 1 | Bộ | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Pseudomonas aeruginosa | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
19 | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Staphylococcus aureus subsp. Aureus | 1 | Bộ | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Staphylococcus aureus subsp. Aureus | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
20 | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Streptococcus pneumoniae | 1 | Bộ | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Streptococcus pneumoniae | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
21 | Cốc đong nhựa 1000mL có quai cầm | 2 | cái | Cốc đong nhựa 1000mL có quai cầm | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
22 | Cryogenic vial | 2000 | Tuýp | Ống lưu trữ mẫu sinh học an toàn trong môi trường lạnh, 2ml, đáy bằng, có nắp vặn. | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
23 | Đèn cồn thủy tinh | 2 | cái | đèn cồn thủy tinh 150mL | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
24 | Đồng hồ và bình làm ẩm oxy loại 15L | 10 | cái | Bao gồm: Đồng hồ dùng để đo áp lực hơi oxy, bình làm ẩm oxy và van điều chỉnh lưu lượng oxy. | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
25 | Dung dịch A-napthol | 200 | mL | Dung dịch dùng cho thử nghiệm VP | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
26 | Hóa chất formaldehyde (HCHO) | 3 | lít | Hóa chất formaldehyde (HCHO), dùng bảo quản mẫu mô | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
27 | Hóa chất N-acetyl-L-cysteine | 2000 | g | Hóa chất N-acetyl-L-cysteine | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
28 | Hộp gòn inox 7,5cm | 10 | cái | Chất liệu: Được làm bằng inox bóng sáng, không rỉ sét. - Kích thước: ɸ 7,5 x 6 cm - Tính năng: Dùng để đựng bông, bông tẩm cồn hoặc lưu mẫu thức ăn | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
29 | Hộp phần liều thuốc 4 ngăn | 10000 | cái | Hộp chia thuốc hàng ngày, 4 ngăn | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
30 | Hộp thuốc cấp cứu | 5 | cái | Hộp thuốc cấp cứu (hộp thuốc chống sốc) bằng nhựa, có ngăn để các loại thuốc phù hợp với danh mục thuốc cấp cứu của Bộ Y tế | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
31 | Hộp tiểu phẫu Inox | 15 | cái | Hộp Inox kích thước xấp xỉ 23cm x 11cm x 5cm (dài x rộng x cao) | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
32 | Kéo thẳng dài 16cm | 40 | cái | Chất liệu : Inox | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
33 | Khay hạt đậu 400ml | 10 | cái | Chất liệu : Inox | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
34 | Khay hạt đậu 800ml | 5 | cái | Chất liệu : Inox | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
35 | Kìm kẹp kim dài 16cm | 20 | cái | Chất liệu : Inox | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
36 | Lưu lượng kế và bình làm ẩm oxy âm tường loại 15L | 20 | cái | - Lưu lượng khí điều chỉnh trong từ 0 đến 15 lít/phút - Bình làm ẩm bằng nhựa polycarbonate, có dung tích 150ml - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ - Cấu hình mỗi bộ bao gồm: 01 lưu lượng kế, 01 bình làm ẩm oxy cắm tường, 01 đầu cắm nhanh. | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
37 | Nhíp có mấu | 20 | cái | Chất liệu : Inox | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
38 | Nhíp gấp mũi nhọn đầu cong | 2 | cái | Chất liệu : Inox | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
39 | Pen cong dài 16cm | 40 | cái | Chất liệu : Inox | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
40 | Pen thẳng dài 16cm | 40 | cái | Chất liệu : Inox | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
41 | Phiến kính lamen 22mm x 22mm | 2000 | cái | Phiến kính lamen. Xuất xứ: G7 | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
42 | Que cấy thẳng | 2 | cái | Que cấy kim loại có đầu nhọn, có thể tháo ráp được | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
43 | Que cấy vòng | 2 | cái | Que cấy kim loại có đầu vòng tròn, có thể tháo ráp được | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
44 | Test chỉ thị nhiệt cho đồ vải | 2000 | que | Test chỉ thị nhiệt cho đồ vải. Bỏ vào bên trong mỗi gói đồ vải để kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn. | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
45 | Trụ cắm panh | 10 | cái | Ống Cắm Panh, Kẹp | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm
46 | Viên khử khuẩn | 1000 | viên | Viên khử khuẩn chứa Sodium Dichloroisocyanurate (NADCC) 50% (2,5g trên viên 5g) | Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ |  | Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm