## PHU LUC 1
Phụ lục 1
DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ XIN BÁO GIÁ
(Đính kèm công văn số …../BVLBP-KD ngày …. tháng 8 năm 2024 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ)
I. HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ THEO MẶT HÀNG
STT | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng (dự kiến)
1 | Bơm tiêm 50ml có luer lock cho máy bơm tiêm điện |  | Cái | 10000
2 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10ml/cc, kim các cỡ |  | Cái | 85000
3 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc, kim các cỡ |  | Cái | 25000
4 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20ml/cc, kim các cỡ |  | Cái | 20000
5 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 50ml/cc, loại cho ăn |  | Cái | 2500
6 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5ml/cc, kim các cỡ |  | Cái | 250000
7 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | Xuất xứ: G7 | cái | 250
8 | Kim gây tê tủy sống các cỡ |  | Cái | 350
9 | Kim lancet lấy máu |  | Cái | 5000
10 | Kim lấy thuốc 18G |  | Cái | 140000
11 | Kim luồn tĩnh mạch 16G |  | Cái | 40
12 | Kim luồn tĩnh mạch 22G |  | Cái | 30000
13 | Kim luồn tĩnh mạch 24G |  | Cái | 20000
14 | Băng cuộn y tế 0,09x2m |  | Cuộn | 3000
15 | Băng keo cá nhân 2cm x 6cm |  | Miếng | 25000
16 | Băng keo lụa cuộn 2,5cm x 5m |  | Cuộn | 7000
17 | Bông viên y tế |  | kg | 100
18 | Bông y tế thấm nước |  | kg | 200
19 | Cán dao mổ | Cán dao mổ số 3 | Cái | 20
20 | Chỉ khâu phẫu thuật không tan, có kim | Chỉ phẫu thuật không tiêu, chỉ silk, 2/0, kim tam giác. | Tép | 1500
21 | Găng tay khám, các số |  | Đôi | 133000
22 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số |  | Đôi | 6000
23 | Lưỡi dao mổ các số |  | Cái | 1500
24 | Săng mổ có lỗ 50 x 50cm |  | Cái | 50
25 | Săng mổ có lỗ 60 x 80cm |  | Cái | 500
26 | Bộ nhuộm Gram |  | Bộ | 12
27 | Chai cấy máu |  | Chai | 100
28 | Giemsa | Dung dịch gốc giemsa stock solution dùng trong bộ nhuộm giemsa stain kit. Đạt tiêu chuẩn ISO | ml | 3000
29 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn |  | Đĩa | 5000
30 | Khoanh giấy Meropenem |  | Đĩa | 400
31 | Khoanh giấy Optochin |  | Đĩa | 260
32 | Khoanh giấy oxidase |  | Đĩa | 300
33 | Khoanh kháng sinh Ticarcillin 75µg/Clavulanic Acid 10µg |  | Đĩa | 300
34 | Kovac (cấy VK thường) |  | lọ | 100
35 | Mac conkey agar |  | Đĩa | 2000
36 | Máy đo độ đục chuẩn McFarland | Độ chính xác cao. Phạm vi đo từ 0,0 đến > 7,5 đơn vị McFarland | cái | 1
37 | Môi trường BHI | Môi trường lưu giữ chủng vi khuẩn | tuýp | 150
38 | Môi trường Bile Esculin Agar (BEA) | Môi trường thử nghiệm sử dụng để phân lập và phân biệt Enterococci | tuýp | 200
39 | Môi trường MSA( Mannitol Salt Agar) | Sử dụng để phân lập và phân biệt Staphylococcus aureus | tuýp | 200
40 | Môi trường NaCL 6.5% | Dùng để định danh liên cầu nhóm D | tuýp | 200
41 | Môi trường phân biệt Enterobacteriaceae dựa vào lên men đường, sinh hơi và khử lưu huỳnh (Kligler Iron Agar) |  | Ống | 1000
42 | Môi trường phân lập các loài Shigella và Salmonella từ các mẫu bệnh phẩm (SS agar) |  | Đĩa | 200
43 | Môi trường phân lập và nuôi cấy các loài Haemophilus trong mẫu bệnh phẩm |  | Đĩa | 200
44 | Môi trường Simmons Citrate Agar |  | Ống | 200
45 | Môi trường thạch ống (M.I.U) |  | Ống | 200
46 | Môi trường thạch ống (Nitrate) |  | Ống | 1000
47 | Môi trường Thạch ống (SIM) |  | Ống | 200
48 | Môi trường thử nghiệm phản ứng Methyl Red và Voges Prokauer |  | Ống | 1000
49 | Môi trường Urea Agar Base |  | Ống | 1000
50 | Mueller Hinton Agar |  | Đĩa | 1000
51 | Novobiocin | Đĩa giấy tẩm 5µg novobiocin | đĩa | 200
52 | Test lên men đường nhanh | 3 tuýp đường Glucose, Mantose, sucrose ( định danh nhóm vi khuẩn Nesseria ) | Bộ | 20
53 | Thạch chocolate |  | Đĩa | 2000
54 | Thạch máu |  | Đĩa | 3000
55 | Bộ kẹp tứ chi dùng cho máy đo điện tim |  | Bộ | 5
56 | Điện cực dán |  | Cái | 2000
57 | Gel siêu âm |  | lít | 30
58 | Giấy điện tim 210x295mm, có đường kẻ |  | xấp | 30
59 | Giấy điện tim 3 cần 63mm x 30m, có đường kẻ |  | cuộn | 100
60 | Giấy điện tim 6 cần, có đường kẻ |  | xấp | 300
61 | Giấy in nhiệt 57mm |  | cuộn | 100
62 | Giấy in nhiệt cho máy siêu âm | Giấy in nhiệt cho máy siêu âm SONY kích thước 110mm x 20m (hoặc tương đương). | cuộn | 5
63 | Hóa chất rửa phim X-quang |  | Bộ | 5
64 | Phim chụp X-Quang laser 25x30cm |  | tấm | 20000
65 | Phim X-Quang khô 20x25cm (8x10 inch) | - Phim công nghệ in nhiệt trực tiếp thế hệ 2. Có thể thay phim dưới ánh sáng ban ngày. - Dùng cho các loại máy in DRYSTAR 5503, DRYSTAR 5500, DRYSTAR 5302, DRYSTAR 5300 và DRYSTAR AXYS hoặc tương đương. | Tấm | 7000
66 | Phim X-Quang khô laser SD-Q 25 x 30cm (10 x 12 inch) |  | Tấm | 20000
67 | Anti A + B monoclonal |  | ml | 100
68 | Anti A monoclonal |  | ml | 100
69 | Anti B monoclonal |  | ml | 100
70 | Anti D (IgG + IgM) monoclonal |  | ml | 100
71 | Dung dịch khử khuẩn chứa Didecyldimethyl ammonium chloride và Chlorhexidine digluconate |  | lít | 170
72 | Dung dịch khử khuẩn chứa Glutaraldehyde |  | lít | 500
73 | Airway các cỡ |  | Cái | 1000
74 | Dây hút đàm nhớt có nắp, các số |  | sợi | 6000
75 | Dây nối bơm tiêm điện |  | Cái | 5000
76 | Dây thở oxy 2 nhánh người lớn |  | sợi | 3000
77 | Dây truyền dịch |  | sợi | 125000
78 | Dây truyền máu |  | cái | 1000
79 | Khóa 3 ngã có dây dài 25cm |  | Cái | 5000
80 | Lọ lấy đàm kín (mucus extractor) đi kèm 2 dây, các cỡ |  | Cái | 100
81 | Lọc khuẩn đo chức năng hô hấp | Filter lọc khuẩn dùng cho máy đo chức năng hô hấp, lắp vào bộ cảm biến của máy đo chức năng hô hấp. Filter lọc khuẩn được thiết kế có đầu ngậm. Người đo chức năng hô hấp có thể ngậm trực tiếp để thổi. | Cái | 1000
82 | Mặt nạ thở oxy có túi, người lớn |  | Cái | 2000
83 | Mặt nạ xông khí dung các cỡ |  | Cái | 5000
84 | Ống dẫn lưu màng phổi |  | Cái | 100
85 | Ống đặt nội khí quản có bóng, các số |  | Cái | 1000
86 | Ống giấy thở đo chức năng hô hấp |  | cái | 3000
87 | Ống thông dạ dày có nắp, các số |  | Cái | 1500
88 | Ống thông hậu môn các số |  | Cái | 500
89 | Ống thông tiểu 2 nhánh, các số |  | Cái | 1500
90 | Túi đựng nước tiểu có dây treo |  | Cái | 1500
91 | Lọ nhựa đựng mẫu PS 55ml nắp đỏ, có nhãn |  | Cái | 20000
92 | Ống nghiệm Heparin |  | Cái | 70000
93 | Ống nghiệm nhựa citrat |  | Cái | 3000
94 | Ống nghiệm nhựa EDTA K2 2ml |  | Cái | 30000
95 | Ống nghiệm nhựa PS 5ml có nắp, không nhãn |  | Cái | 3000
96 | Ống nghiệm nhựa PS 5ml không nắp, không nhãn |  | Cái | 3000
97 | Ống nghiệm nhựa PS 7ml có nắp, không nhãn |  | Cái | 3000
98 | Ống nghiệm nhựa Serum hạt nhỏ, nắp đỏ |  | Cái | 4000
99 | Pipet nhựa 3ml (tiệt trùng) | Đóng gói tiệt trùng riêng từng cái | Cái | 20000
100 | Tăm bông vô trùng lấy mẫu |  | Cái | 3000
101 | Test nhanh chẩn đoán HCV (mẫu huyết thanh/huyết tương) |  | Test | 1500
102 | Test nhanh HBsAg (mẫu huyết thanh/huyết tương) |  | Test | 1500
103 | Bộ dây máy thở có bẫy nước, dùng cho người lớn |  | Bộ | 1500
104 | Bộ dây thở dùng cho máy thở HFNC | Bộ dây thở oxy lưu lượng cao gồm dây thở có gia nhiệt, bình làm ẩm, cannula (size M, L) | Bộ | 140
105 | Bộ đo huyết áp xâm lấn (IBP) dùng 1 lần | Cảm biến áp lực đo huyết áp xâm lấn IBP dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân. Sản phẩm tương thích với các dòng máy của phần lớn các hãng sản xuất Monitor trên thế giới. Đủ 1 nòng và 2 nòng | bộ | 20
106 | Bộ hút đàm kín 72 giờ | Bộ hút đàm kín sử dụng được 72 giờ | Bộ | 200
107 | Bộ phun khí dung co chữ T dùng cho máy thở | Kết nối với nguồn oxy từ bình hoặc hệ thống khí trung tâm, phun thuốc dạng sương qua đường mũi hoặc miệng điều trị về hô hấp. | Bộ | 200
108 | Lọc khí dành cho chốt hút đàm âm tường |  | Cái | 200
109 | Mặt nạ thở không xâm lấn, các cỡ | - Dùng cho máy thở 2 nhánh - Có rãnh luồn ống thông dạ dày - Khoảng chết < 325cm3 - Áp lực 4-25 cmH2O - Chất liệu silicone | Cái | 20
110 | Ống nối dây máy thở |  | Cái | 2500
111 | Ống thở mũi cho máy thở HFNC |  | Bộ | 50
112 | Phin lọc vi khuẩn 3 chức năng dùng cho máy thở |  | cái | 2000
113 | Ampu giúp thở người lớn |  | Bộ | 20
114 | Bao đo huyết áp người lớn |  | cái | 30
115 | Bộ đặt nội khí quản 4 lưỡi, người lớn |  | Bộ | 3
116 | Bộ đèn bộ đặt nội khí quản có camera |  | Bộ | 3
117 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ dụng cụ tiểu phẩu >=8 món. | Bộ | 15
118 | Cân trọng lượng có thước đo chiều cao |  | Cái | 3
119 | Cây treo dịch truyền inox 304 |  | Cái | 50
120 | Kim sinh thiết màng phổi | Xuất xứ: G7, châu Âu | Cái | 2
121 | Máy đo nồng độ bão hòa oxy kẹp tay | Máy đo SpO2 Xuất xứ: G7 | Cái | 10
122 | Máy phun khí dung | Xuất xứ: G7 | Cái | 10
123 | Nhiệt kế thủy ngân |  | Cái | 50
124 | Ống nghe | Xuất xứ: G7 | cái | 10
125 | Xe lăn |  | Cái | 5
II. HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ THEO NHÓM
STT | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng (dự kiến)
1. HÓA CHẤT THEO MÁY CÓ SẴN TẠI BỆNH VIỆN
1.1. HÓA CHẤT KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH (TƯƠNG THÍCH VỚI MÁY ESCHWEILER COMBILINE/ CL123-Hb)
1 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm khí máu -tHb (pH; PCO2; PO2; Total Hemoglobin) |  | bộ | 18
2 | Dung dịch rửa cho xét nghiệm khí máu -tHb (pH; PCO2; PO2; Total Hemoglobin) |  | test | 2880
1.2. XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC 24 THÔNG SỐ (TƯƠNG THÍCH VỚI MÁY NIHON KOHDEN MEK-7300K)
3 | Dung dịch pha loãng | Xuất xứ: G7 | ml | 1920000
4 | Dung dịch rửa máy huyết học 1 | Xuất xứ: G7 | ml | 120000
5 | Dung dịch rửa máy huyết học 2 | Xuất xứ: G7 | ml | 120000
6 | Dung dịch phá hồng cầu | Xuất xứ: G7 | ml | 12000
7 | Dung dịch ly giải hồng cầu | Xuất xứ: G7 | ml | 12000
8 | Hóa chất chuẩn dùng cho máy xét nghiệm huyết học |  | ml | 54
1.3. HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU BÁN TỰ ĐỘNG (TƯƠNG THÍCH VỚI MÁY ANALYTICON COAGULYZER® 4)
9 | Hóa chất xét nghiệm APTT |  | ml | 400
10 | Hóa chất xét nghiệm PT |  | ml | 400
11 | Hóa chất xét nghiệm fibrinogen |  | ml | 1195
12 | Cóng đo phản ứng |  | cái | 1000
13 | Hóa chất hiệu chuẩn |  | ml | 12
14 | Hóa chất kiểm chuẩn mức abnormal |  | ml | 12
15 | Hóa chất kiểm chuẩn mức normal |  | ml | 12
1.4. HÓA CHẤT MÁY ĐIỆN GIẢI ĐỒ (TƯƠNG THÍCH VỚI MÁY E-LYTE PLUS)
16 | Điện cực Ca |  | cái | 2
17 | Điện cực Cl |  | cái | 2
18 | Điện cực PH |  | cái | 2
19 | Điện cực K |  | cái | 2
20 | Điện cực Na |  | cái | 2
21 | Điện cực tham chiếu |  | cái | 2
22 | Vật liệu kiểm soát chất lượng |  | hộp | 5
23 | Hóa chất hiệu chuẩn |  | hộp | 10
24 | Dung dịch làm đầy điện cực ISE |  | lọ | 2
25 | Dung dịch làm đầy điện cực tham chiếu |  | lọ | 2
26 | Dung dịch rửa (Activation) |  | chai | 5
27 | Dung dịch rửa protein |  | hộp | 5
1.5. XÉT NGHIỆM NUÔI CẤY, ĐỊNH DANH VÀ LÀM KHÁNG SINH ĐỒ VI KHUẨN LAO (TƯƠNG THÍCH VỚI MÁY BD BACTEC MGIT 960)
28 | Ống chuẩn máy nuôi cấy và làm kháng sinh đồ vi khuẩn lao |  | ống | 170
29 | Kit Bactec Mgit 960 SIRE |  | hộp | 20
30 | Kit môi trường dinh dưỡng cho ống nuôi cấy vi khuẩn lao |  | ống | 10000
31 | Ống môi trường nuôi cấy vi khuẩn lao 7mL |  | ống | 15000
32 | Test nhanh phát hiện vi khuẩn lao |  | test | 3000
33 | Kit drug PZA MGIT |  | hộp | 3
34 | Tube PZA medium 25 pak MGIT |  | Hộp | 3
35 | Dưỡng chất OADC nuôi cấy vi khuẩn lao |  | Hộp | 10
36 | Kit nhuộm huỳnh quang cho lao |  | Bộ | 10
1.6. HÓA CHẤT NGOẠI KIỂM
37 | Hóa chất ngoại kiểm huyết học |  | hộp | 8
38 | Hóa chất ngoại kiểm sinh hóa |  | hộp | 4
39 | Hóa chất ngoại kiểm niệu |  | hộp | 4
40 | Hóa chất ngoại kiểm đông máu |  | hộp | 4
41 | Hóa chất ngoại kiểm khí máu |  | hộp | 4
42 | Hóa chất ngoại kiểm HbA1C |  | hộp | 4
43 | Hóa chất ngoại kiểm Viêm gan B, C |  | hộp | 4
2. HÓA CHẤT NHÀ THẦU LẮP ĐẶT MÁY SAU KHI TRÚNG THẦU
2.1. XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH
44 | Procalcitonin | Xuất xứ: G7 | test | 1000
45 | Troponin T | Xuất xứ: G7 | test | 1000
2.2. XÉT NGHIỆM ĐIỆN GIẢI ĐỒ 05 THÔNG SỐ
46 | Hóa chất điện giải 5 thông số | Xuất xứ: G7 | ml | 180000
47 | Hóa chất nội kiểm |  | ml | 72
48 | Giấy in kết quả (nếu có) |  | cuộn | 24
49 | Nước rửa (nếu có) |  | ml | 1000
2.3. XÉT NGHIỆM HBA1C
50 | Test xét nghiệm HbA1C | Xuất xứ: G7 | test | 2000
2.4. XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG
51 | Xét nghiệm định lượng Albumin | Xuất xứ: G7 | ml | 4320
52 | Xét nghiệm định lượng ALT (SGPT) | Xuất xứ: G7 | ml | 21600
53 | Xét nghiệm định lượng AST (SGOT) | Xuất xứ: G7 | ml | 21600
54 | Xét nghiệm định lượng AMYLASE | Xuất xứ: G7 | ml | 1080
55 | Xét nghiệm định lượng Creatinine | Xuất xứ: G7 | ml | 21600
56 | Xét nghiệm định lượng Gamma-glutamyltransferase (GGT) | Xuất xứ: G7 | ml | 1800
57 | Xét nghiệm định lượng Glucose | Xuất xứ: G7 | ml | 36000
58 | Xét nghiệm định lượng Lactate dehydrogenase | Xuất xứ: G7 | ml | 1500
59 | Xét nghiệm định lượng Total Bilirubin | Xuất xứ: G7 | ml | 14400
60 | Xét nghiệm định lượng Direct Bilirubin | Xuất xứ: G7 | ml | 14400
61 | Xét nghiệm định lượng Cholesterol | Xuất xứ: G7 | ml | 1200
62 | Xét nghiệm định lượng Triglycerides | Xuất xứ: G7 | ml | 1200
63 | Xét nghiệm định lượng Total Protein | Xuất xứ: G7 | ml | 9000
64 | Xét nghiệm định lượng Acid uric | Xuất xứ: G7 | ml | 4800
65 | Xét nghiệm định lượng URE | Xuất xứ: G7 | ml | 21500
66 | Xét nghiệm định lượng L-Lactate | Xuất xứ: G7 | ml | 480
67 | Xét nghiệm định lượng Magie | Xuất xứ: G7 | ml | 1000
68 | Xét nghiệm định lượng Protein CSF | Xuất xứ: G7 | ml | 1000
69 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Lipase | Xuất xứ: G7 | ml | 300
70 | Xét nghiệm Định lượng C-reactive protein | Xuất xứ: G7 | ml | 900
71 | CRP control mức thấp | Xuất xứ: G7 | hộp | 72
72 | CRP control mức cao | Xuất xứ: G7 | hộp | 72
73 | Chất chuẩn CRP Calibrator | Xuất xứ: G7 | ml | 18
74 | Xét nghiệm định lượng Adenosine Deaminase (ADA) dịch màng phổi | Xuất xứ: G7 | ml | 1440
75 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm Adenosine Deaminase (ADA) dịch màng phổi | Xuất xứ: G7 | ml | 80
76 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Adenosine Deaminase (ADA) dịch màng phổi | Xuất xứ: G7 | ml | 6
77 | Xét nghiệm HbA1C | Xuất xứ: G7 | ml | 2880
78 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HbA1C | Xuất xứ: G7 | ml | 18
79 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HbA1C | Xuất xứ: G7 | ml | 18
80 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Sinh hóa (mức 1) | Xuất xứ: G7 | hộp | 60
81 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Sinh hóa (mức 2) | Xuất xứ: G7 | hộp | 60
82 | Dung dịch rửa cho thiêt bị Xét nghiệm | Xuất xứ: G7 | ml | 54000
83 | Dung dịch rửa Acid cho thiết bị | Xuất xứ: G7 | ml | 18000
84 | Dung dịch rửa Alkaline cho thiết bị | Xuất xứ: G7 | ml | 54000
85 | Hóa chất chuẩn Multi Calibrator cho xét nghiệm Sinh hóa | Xuất xứ: G7 | hộp | 12
86 | Sample cup |  | cái | 3000
87 | Cuvet phản ứng dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa |  | Cái | 100
88 | Bóng đèn dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa |  | Cái | 7
2.5. XÉT NGHIỆM ĐƯỜNG HUYẾT
89 | Que thử đường huyết |  | que | 10000
2.6. XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU TỰ ĐỘNG
90 | Xét nghiệm PT | Xuất xứ: G7 | ml | 1200
91 | Xét nghiệm APTT | Xuất xứ: G7 | ml | 576
92 | Xét nghiệm FIB | Xuất xứ: G7 | ml | 576
93 | Dung dịch calci | Xuất xứ: G7 | ml | 9216
94 | Hóa chất nội kiểm đông máu | Xuất xứ: G7 | ml | 480
95 | Hóa chất D.Dimer | Xuất xứ: G7 | ml | 486
96 | Buffer pha loãng | Xuất xứ: G7 | ml | 8640
97 | Nước rửa kim | Xuất xứ: G7 | ml | 8640
98 | Nước rửa máy | Xuất xứ: G7 | ml | 108000
99 | Cóng đo mẫu |  | giếng | 3000
100 | Nội kiểm 2 mức nồng độ dùng cho xét nghiệm: PT, PTT, Fibrinigen | Xuất xứ: G7 | ml | 180
101 | Xét nghiệm TT | Xuất xứ: G7 | ml | 864
2.7. XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC LASER >=20 THÔNG SỐ, 5 THÀNH PHẦN BẠCH CẦU
102 | Dung dịch pha loãng | Xuất xứ: G7 | ml | 1080000
103 | Dung dịch ly giải 1 | Xuất xứ: G7 | ml | 90000
104 | Dung dịch ly giải 2 | Xuất xứ: G7 | ml | 90000
105 | Dung dịch chuẩn (control) | Xuất xứ: G7 | ml | 72
106 | Dung dịch rửa máy | Xuất xứ: G7 | ml | 1000
2.8. XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU
107 | Test thử nước tiểu 10 thông số |  | test | 10000
III. HÓA CHẤT, VẬT TƯ THÔNG THƯỜNG
STT | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng (dự kiến)
1 | Khẩu trang N95 | Xuất xứ: G7 | cái | 3000
2 | Amikacin |  | lọ | 18
3 | Capreomycin |  | lọ | 18
4 | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae |  | hộp | 5
5 | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Neisseria meningitidis serogroup B |  | hộp | 5
6 | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Pseudomonas aeruginosa |  | hộp | 5
7 | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Staphylococcus aureus subsp. Aureus |  | hộp | 5
8 | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Streptococcus pneumoniae |  | hộp | 5
9 | Dụng cụ đặt khoanh giấy kháng sinh | Dụng cụ phân phối khoanh giấy kháng sinh giúp phân phối chính xác khoanh giấy kháng sinh lên các đĩa thạch với đường kính 90, 100mm bằng thao tác đơn giản, có thể thực hiện nhanh chóng bằng một tay. | cái | 1
10 | Dung dịch A-napthol | Thử nghiệm VP | mL | 1000
11 | Dung dịch KOH 40% | Thử nghiệm VP | mL | 1000
12 | Dung dịch Methyl red | Thử nghiệm MR | mL | 1000
13 | GenoType Mycobacterium AS VER 1.0 |  | hộp | 2
14 | GenoType Mycobacterium CM VER 2.0 |  | hộp | 2
15 | Hóa chất KHPO4 |  | kg | 3
16 | Hóa chất Na2HPO4 |  | kg | 3
17 | Hóa chất N-acetyl-L-cysteine |  | g | 2000
18 | Hóa chất NaOH |  | kg | 5
19 | Kanamycin |  | lọ | 18
20 | Lam kính mờ | Lam kính thủy tinh chất lượng, có độ trong suốt cao, mài mờ , kích thước 26mm x 76mm | cái | 40000
21 | Máy sấy lam kính |  | cái | 1
22 | Moxifloxacin |  | lọ | 18
23 | Nước cất 2 lần |  | lít | 1200
24 | Ofloxacin |  | lọ | 18
25 | Phiến kính lamen 22mm x 22mm | Phiến kính lamen. Xuất xứ: G7 | cái | 1000
26 | Que cấy thẳng | Que cấy kim loại có đầu nhọn, có thể tháp ráp được | cái | 5
27 | Que cấy vòng | Que cấy kim loại có đầu vòng tròn, có thể tháo ráp được | cái | 5
28 | Băng keo chỉ thị nhiệt | Xuất xứ: G7 | cuộn | 30
29 | Bình hủy kim 6,8 lít | Chất liệu: nhựa | cái | 100
30 | Chloramin B |  | kg | 100
31 | Chlorine 70 |  | kg | 400
32 | Cồn 70 độ |  | lít | 5000
33 | Cồn 90 độ |  | lít | 900
34 | Hóa chất formaldehyde (HCHO) |  | lít | 10
35 | Nước javel |  | lít | 4000
36 | Test chỉ thị nhiệt cho đồ kim loại | Xuất xứ: G7 | miếng | 3000
37 | Test chỉ thị nhiệt cho đồ vải | Xuất xứ: G7 | que | 1500
38 | Viên khử khuẩn | Viên khử khuẩn chứa Sodium Dichloroisocyanurate (NADCC) 50% (2,5g trên viên 5g) | viên | 5000
39 | Hộp phân liều thuốc 4 ngăn |  | cái | 10000
40 | Bình định mức 1000mL | Bình định mức 1000mL (Bình định mức chính xác) | cái | 1
41 | Bình tam giác thủy tinh 2500mL | Bình tam giác thủy tinh 2500mL | cái | 2
42 | Buồng đếm neubauer | Buồng đếm hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu | cái | 1
43 | Chai thủy tinh 500mL | Chai thủy tinh 500mL đựng hóa chất có nắp vặn, trong suốt, thành dầy, chịu nhiệt độ hấp ước 121 độ/30 phút | cái | 5
44 | Cốc đong nhựa 1000mL có quai cầm |  | cái | 1
45 | Đầu col vàng 0.5 - 200µl | Có khía hoặc không khía, không bám dính | cái | 1000
46 | Đầu col xanh 500 - 1000µl | Có khía hoặc không khía, không bám dính | cái | 1000
47 | Đèn cồn thủy tinh | đèn cồn thủy tinh 150mL | cái | 2
48 | Ống ly tâm đáy nhọn 15mL | Ống ly tâm đáy nhọn 15 mL, có chia vạch, loại nắp vặn | cái | 2000
49 | Ống ly tâm đáy nhọn 50mL | Ống ly tâm đáy nhọn 50 mL, có chia vạch, loại nắp vặn | cái | 20000
50 | Khí oxy y tế chai lớn | Chai 6m3 | chai | 100
51 | Khí oxy y tế chai nhỏ | Chai 1,5m3 | chai | 300
52 | Oxy lỏng | Oxy lỏng dùng trong y tế | kg | 300000
53 | Bình dẫn lưu màng phổi có nắp và vòi | Dung tích >=1 lít. Chất liệu bình: Thủy tinh, xuất xứ bình: G7. Chất liệu nắp: nhựa. Chất liệu vòi: inox Có thể hấp ở nhiệt độ cao và tái sử dụng được. | cái | 100
54 | Bình làm ẩm máy tạo oxy |  | cái | 20
55 | Bộ đèn cực tím có hẹn giờ |  | bộ | 3
56 | Bóng đèn cực tím 1,2 mét |  | cái | 20
57 | Cáp đo huyết áp xâm nhập IBP | Dây cáp đo huyết áp xâm nhập IBP. Tương thích với các monitor thông dụng | cái | 3
58 | Cáp ECG dùng cho máy monitor |  | cái | 10
59 | Dây cảm biến đo SpO2 |  | cái | 20
60 | Dây cáp máy điện tim 6 cần |  | cái | 5
61 | Dây cáp nối bao đo huyết áp |  | cái | 20
62 | Dây silicon trong suốt 3 x 5mm | Dây nối bình làm ẩm oxy | mét | 100
63 | Dây silicon trong suốt 8 x 12mm | Dây nối bình làm ẩm oxy | mét | 200
64 | Điện cực máy khí máu động mạch | Bộ gồm 4 cái điện cực: Ref, PCO2, PO2,PH | bộ | 1
65 | Đồng hồ và bình làm ẩm oxy âm tường loại 15L |  | cái | 10
66 | Đồng hồ và bình làm ẩm oxy loại 15L |  | cái | 20
67 | Hộp gòn inox 7,5cm |  | cái | 20
68 | Hộp thuốc cấp cứu | Hộp thuốc cấp cứu (hộp thuốc chống sốc) bằng nhựa, có ngăn để các loại thuốc phù hợp với danh mục thuốc cấp cứu của Bộ Y tế | cái | 10
69 | Hộp tiểu phẫu Inox | Hộp Inox kích thước xấp xỉ 23cm x 11cm x 5cm (dài x rộng x cao) | cái | 20
70 | Kéo thẳng dài 16cm | Chất liệu : Inox | cái | 20
71 | Khay hạt đậu 400ml |  | cái | 20
72 | Khay hạt đậu 800ml |  | cái | 20
73 | Khay inox chữ nhật (mâm tiêm) |  | cái | 20
74 | Kìm kẹp kim dài 16cm | Chất liệu : Inox | cái | 20
75 | Nhíp có mấu | Chất liệu : Inox | cái | 20
76 | Nhíp gấp mũi nhọn đầu cong | Inox không rỉ | cái | 2
77 | Pen cong dài 16cm | Chất liệu : Inox | cái | 20
78 | Pen thẳng dài 16cm | Chất liệu : Inox | cái | 20
79 | Trụ cắm panh | Ống Cắm Panh, Kẹp | cái | 20

## PHU LUC 2
Phụ lục 2
Mẫu báo giá
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ, [Tên công ty, địa chỉ] báo giá cho các hàng hóa như sau:
1. Báo giá cho các hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:
STT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Mã hàng hóa, ký hiệu, model | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Phân loại TTBYT (ABCD) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Giá kê khai (nếu có) | Đơn giá
1
2
3
…
(Đơn giá đã bao gồm thuế, phí và các dịch vụ liên quan).
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …… ngày.
3. Chúng tôi cam kết:
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
…………, ngày ….. tháng …… năm ……
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)